7210100320 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | M | 70.09
7210100330 | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM | M2 | 11.25
7210100340 | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=10,0CM | M2 | 20.87
7210100350 | MURO TIPO 1: BLOCO/MOURAO/ARAME | M | 328.19
7210100360 | MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME | M | 370.61
7210100370 | MURO TIPO 3: MOURAO/ARAME | M | 234.59
7210100380 | MURO TIPO 4: MOURAO/TELA/ARAME | M | 304.14
7210100390 | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | M | 940.39
7210100400 | CERCA 6 FIOS ARAME LISO/MOURAO MADEIRA | M | 47.02
7210100410 | CERCA 6 FIOS ARAME FARPADO/MOURAO MADEIR | M | 50.84
7210100420 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | UN | 6799.27
7210100430 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=1M | UN | 3442.62
7210100440 | PORTAO TIPO 2: CHAPA DE ACO L=4M H=3M | UN | 9305.16
7210100450 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN | M2 | 158.82
7210100460 | GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM | M2 | 21.95
7210100470 | PLANTIO DE ARVORES H=2,0M | UN | 72.35
7210100480 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UN | 308.02
7210100490 | CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA | UN | 400.02
7210100500 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 200 | M | 43.58
7210100510 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 300 | M | 49.26
7210100520 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 400 | M | 64.19
7210100530 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 500 | M | 92.24
7210100540 | MEIA CANA DE CONCRETO DN 600 | M | 118.03
7210100550 | SARJETA EM CONCRETO | M | 48.87
7210100580 | REDE DREN TUBO CONCR CA-1 DN 400 S/ PAV | M | 288.35
7210100640 | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 300 S/ PAV | M | 263.94
7210100650 | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 400 S/ PAV | M | 294.67
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | UN | 817.06
7210100725 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 800MM | UN | 1880.34
7210100740 | CONCERTINA CLIP (DUPLA) ACO GALV D=2,76 | M | 37.93
7210100750 | SINALIZACAO HORIZONT TERMOPLAST EXTRUSAO | M2 | 102.18
7210100760 | ASFALTO A FRIO ENSACADO | KG | 6.68
7210100770 | RETIRADA CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 25.32
7210100780 | RECOMP DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 45.74
7210100790 | BASE EM CASCALHO | M3 | 222.66
7210100800 | SINALIZACAO HORIZONT TINTA BASE ACRILICA | M2 | 22.58
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
GRUPO - S23.010 - SERVIÇOS ESPECIAIS
7230100010 | LASTRO DE BRITA "0" PARA BIOFILTRO | M3 | 202.63
7230100020 | LASTRO DE BRITA "1" PARA BIOFILTRO | M3 | 180.03
7230100030 | LASTRO DE BRITA "2" PARA BIOFILTRO | M3 | 180.8
7230100040 | TURFA/CAVACO/CARVAO/AREIA P/ BIOFILTRO | M3 | 268.5
7230100050 | TELA TIPO MOSQUITEIRO PARA BIOFILTRO | M2 | 23.08
7230100060 | AREIA GROSSA | M3 | 187.29
7230100070 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA | M3 | 512.3
7230100080 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 | UN | 808.5
7230100090 | DEFENSA METALICA | M | 475.98
7230100100 | CARVAO ANTRACITO TE=1,1A1,3MM CU=1,5MM | M3 | 2753.38
7230100110 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 50MMX25MM | M3 | 2974.9
7230100120 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM | M3 | 2974.9
7230100130 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM | M3 | 2974.9
7230100140 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM | M3 | 2974.9
7230100150 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM | M3 | 2974.9
7230100160 | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM | M3 | 943.78
GRUPO - S25.010 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
7250100010 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | M | 68.67
7250100020 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | M | 156.88
7250100030 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 BLOCO/PAVI´S | M | 131.8
7250100040 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 PARALELO | M | 138.78
7250100050 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV | M | 90.49
7250100060 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 ASFALTO | M | 178.7
7250100070 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 BLOCO/PAVI´S | M | 153.63
7250100080 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 PARALELO | M | 160.6
7250100090 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV | M | 119.39
7250100100 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | M | 207.5
7250100110 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 182.41
7250100120 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 PARALELO | M | 189.4
7250100130 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV | M | 73.11
7250100140 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 ASFALTO | M | 161.32
7250100150 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 BLOCO/PAVI´S | M | 136.24
7250100160 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 PARALELO | M | 143.22
7250100170 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV | M | 100.44
7250100180 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 ASFALTO | M | 188.65
7250100190 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 BLOCO/PAVI´S | M | 163.58
7250100200 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 PARALELO | M | 170.55
7250100210 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 S/PAV | M | 135.19
7250100220 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 ASFALTO | M | 223.41
7250100230 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 198.32
7250100240 | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 PARALELO | M | 205.31
7250200010 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 S/PAV | M | 100.94
7250200020 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 ASFALTO | M | 189.15
7250200030 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 164.06
7250200040 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 PARALELO | M | 171.05
7250200050 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV | M | 192.69
7250200060 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | M | 294.68
7250200070 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 BLOCO/PAVI´S | M | 260.36
7250200080 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 PARALELO | M | 268.13
7250200090 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 S/PAV | M | 293.32
7250200100 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 ASFALTO | M | 409.09
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7250200110 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 BLOCO/PAVI´S | M | 365.53
7250200120 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 PARALELO | M | 374.08
7250200130 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 S/PAV | M | 402.69
7250200140 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 ASFALTO | M | 518.45
7250200150 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 BLOCO/PAVI´S | M | 474.9
7250200160 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 PARALELO | M | 483.44
7250200170 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 S/PAV | M | 551.89
7250200180 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 ASFALTO | M | 681.43
7250200190 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 BLOCO/PAVI´S | M | 628.64
7250200200 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 PARALELO | M | 637.97
7250200210 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 S/PAV | M | 566.91
7250200220 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 ASFALTO | M | 696.45
7250200230 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 BLOCO/PAVI´S | M | 643.64
7250200240 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 PARALELO | M | 652.98
7250200250 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 S/PAV | M | 851
7250200260 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 ASFALTO | M | 988.36
7250200270 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 BLOCO/PAVI´S | M | 930.02
7250200280 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 PARALELO | M | 939.96
7250300010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV | M | 422.61
7250300020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO | M | 510.83
7250300030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO | M | 485.74
7250300040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO | M | 492.72
7250300050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV | M | 431.23
7250300060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO | M | 519.45
7250300070 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 BLOCO | M | 494.35
7250300080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO | M | 501.35
7250300090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV | M | 473.89
7250300100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO | M | 575.88
7250300110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO | M | 541.56
7250300120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO | M | 549.33
7250300130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV | M | 579.93
7250300140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO | M | 695.7
7250300150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO | M | 652.14
7250300160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO | M | 660.68
7250300170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV | M | 681.41
7250300180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO | M | 797.18
7250300190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO | M | 753.62
7250300200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO | M | 762.16
7250300210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV | M | 815.59
7250300220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO | M | 945.13
7250300230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO | M | 892.33
7250300240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO | M | 901.67
7250300250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV | M | 929.54
7250300260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO | M | 1059.09
7250300270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO | M | 1006.28
7250300280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO | M | 1015.61
7250300290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV | M | 1096.94
7250300300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO | M | 1234.51
7250300310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO | M | 1173.69
7250300320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO | M | 1183.02
7250350010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 59.86
7250350020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 148.08
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7250350030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 122.99
7250350040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 129.97
7250350050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 61.3
7250350060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 149.52
7250350070 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 124.42
7250350080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 131.42
7250350090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 80
7250350100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 181.99
7250350110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 147.67
7250350120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 155.44
7250350130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 99.6
7250350140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 215.37
7250350150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 171.81
7250350160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 180.35
7250350170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 105.15
7250350180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 220.92
7250350190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 177.36
7250350200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 185.9
7250350210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 128.69
7250350220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 258.23
7250350230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 205.43
7250350240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 214.77
7250350250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 135.08
7250350260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 264.63
7250350270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 211.82
7250350280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 221.15
7250350290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 195.94
7250350300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 333.51
7250350310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 272.69
7250350320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 282.02
7250400010 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 | M | 383.14
7250400020 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 | M | 392.99
7250400030 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 | M | 418.24
7250400040 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 | M | 507.89
7250400050 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 | M | 606.24
7250400060 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 | M | 720.12
7250450010 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 S/F | M | 20.39
7250450020 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 S/F | M | 23.06
7250450030 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 S/F | M | 24.35
7250450040 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 S/F | M | 27.56
7250450050 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 S/F | M | 29.98
7250450060 | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 S/F | M | 33.22
7250350020 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 148.08
7250350030 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 122.99
7250350040 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 129.97
7250350010 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 59.86
7250350060 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 149.52
7250350070 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 124.42
7250350080 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 131.42
7250350050 | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 61.3
7250350100 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 181.99
7250350110 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 147.67
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7250350120 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 155.44
7250350090 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 80
7250350140 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 215.37
7250350150 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 171.81
7250350160 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 180.35
7250350130 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 99.6
7250350180 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 220.92
7250350190 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 177.36
7250350200 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 185.9
7250350170 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 105.15
7250350220 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 258.23
7250350230 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 205.43
7250350240 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 214.77
7250350210 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 128.69
7250350260 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 264.63
7250350270 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 211.82
7250350280 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 221.15
7250350250 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 135.08
7250350300 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 333.51
7250350310 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 272.69
7250350320 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 282.02
7250350290 | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 195.94
GRUPO - S26.010 - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 220.48
7260100020 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | M | 345.59
7260100030 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 292.78
7260100040 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m PARAL | M | 301.53
7260100050 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV | M | 294.31
7260100060 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | M | 425.47
7260100070 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO | M | 368.81
7260100080 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 PARAL | M | 377.97
7260100090 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV | M | 327.45
7260100100 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL | M | 458.61
7260100110 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO | M | 401.95
7260100120 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 PARAL | M | 411.11
7260100130 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV | M | 378.75
7260100140 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 ASFAL | M | 523.92
7260100150 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 BLOCO | M | 457.65
7260100160 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 PARAL | M | 467.62
7260100170 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV | M | 414.66
7260100180 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 ASFAL | M | 559.82
7260100190 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 BLOCO | M | 492.49
7260100200 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 PARAL | M | 502.19
7260100210 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV | M | 474.95
7260100220 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 ASFAL | M | 634.1
7260100230 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 BLOCO | M | 556.83
7260100240 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 PARAL | M | 567.38
7260100250 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 S/PAV | M | 516.01
7260100260 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 ASFAL | M | 675.17
7260100270 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 BLOCO | M | 597.88
7260100280 | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 PARAL | M | 608.37
7260100290 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 307.95
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260100300 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m ASFAL | M | 433.05
7260100310 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 380.26
7260100320 | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m PARAL | M | 389
7260100330 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV | M | 382.09
7260100340 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 ASFAL | M | 513.27
7260100350 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 BLOCO | M | 456.59
7260100360 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 PARAL | M | 465.75
7260100370 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV | M | 415.23
7260100380 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 ASFAL | M | 546.41
7260100390 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 BLOCO | M | 489.73
7260100400 | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 PARAL | M | 498.89
7260100410 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 S/PAV | M | 467.33
7260100420 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 ASFAL | M | 612.49
7260100430 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 BLOCO | M | 546.23
7260100440 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 PARAL | M | 556.18
7260100450 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 S/PAV | M | 503.24
7260100460 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 ASFAL | M | 648.4
7260100470 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 BLOCO | M | 581.08
7260100480 | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 PARAL | M | 590.76
7260100490 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 S/PAV | M | 564.31
7260100500 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 ASFAL | M | 723.47
7260100510 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 BLOCO | M | 646.2
7260100520 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 PARAL | M | 656.76
7260100530 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 S/PAV | M | 605.38
7260100540 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 ASFAL | M | 764.54
7260100550 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 BLOCO | M | 687.25
7260100560 | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 PARAL | M | 697.75
7260100570 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 426.17
7260100580 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m ASFAL | M | 551.27
7260100590 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 498.46
7260100600 | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m PARAL | M | 507.22
7260100610 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV | M | 500.8
7260100620 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 ASFAL | M | 631.97
7260100630 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 BLOCO | M | 575.31
7260100640 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 PARAL | M | 584.46
7260100650 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV | M | 533.95
7260100660 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 ASFAL | M | 665.11
7260100670 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 BLOCO | M | 608.45
7260100680 | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 PARAL | M | 617.6
7260100690 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 S/PAV | M | 586.67
7260100700 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL | M | 731.83
7260100710 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 BLOCO | M | 665.57
7260100720 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 PARAL | M | 675.53
7260100730 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV | M | 622.57
7260100740 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 ASFAL | M | 767.73
7260100750 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 BLOCO | M | 700.41
7260100760 | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 PARAL | M | 710.1
7260100770 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV | M | 684.28
7260100780 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 ASFAL | M | 843.44
7260100790 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 BLOCO | M | 766.17
7260100800 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 PARAL | M | 776.73
7260100810 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV | M | 725.35
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260100820 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL | M | 884.51
7260100830 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 BLOCO | M | 807.22
7260100840 | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 PARAL | M | 817.72
7260100850 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 601.12
7260100860 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m ASFAL | M | 726.21
7260100870 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 673.42
7260100880 | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m PARAL | M | 682.16
7260100890 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV | M | 676.31
7260100900 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 ASFAL | M | 807.47
7260100910 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 BLOCO | M | 750.8
7260100920 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 PARAL | M | 759.95
7260100930 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 S/PAV | M | 709.56
7260100940 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 ASFAL | M | 840.72
7260100950 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 BLOCO | M | 784.05
7260100960 | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 PARAL | M | 793.2
7260100970 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 S/PAV | M | 763.44
7260100980 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 ASFAL | M | 908.6
7260100990 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 BLOCO | M | 842.33
7260101000 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 PARAL | M | 852.3
7260101010 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 S/PAV | M | 799.75
7260101020 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 ASFAL | M | 944.91
7260101030 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 BLOCO | M | 877.58
7260101040 | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 PARAL | M | 887.28
7260101050 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 S/PAV | M | 863.64
7260101060 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 ASFAL | M | 1022.8
7260101070 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 BLOCO | M | 945.54
7260101080 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 PARAL | M | 956.09
7260101090 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 S/PAV | M | 908.84
7260101100 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 ASFAL | M | 1068
7260101110 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 BLOCO | M | 990.72
7260101120 | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 PARAL | M | 1001.21
7260101130 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 805.53
7260101140 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m ASFAL | M | 930.62
7260101150 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 877.82
7260101160 | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m PARAL | M | 886.57
7260101170 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 S/PAV | M | 881.02
7260101180 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 ASFAL | M | 1012.19
7260101190 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 BLOCO | M | 955.52
7260101200 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 PARAL | M | 964.67
7260101210 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 S/PAV | M | 914.27
7260101220 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 ASFAL | M | 1045.44
7260101230 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 BLOCO | M | 988.77
7260101240 | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 PARAL | M | 997.92
7260101250 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 S/PAV | M | 968.79
7260101260 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 ASFAL | M | 1113.95
7260101270 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 BLOCO | M | 1047.69
7260101280 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 PARAL | M | 1057.65
7260101290 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 S/PAV | M | 1005.09
7260101300 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 ASFAL | M | 1150.25
7260101310 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 BLOCO | M | 1082.93
7260101320 | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 PARAL | M | 1092.62
7260101330 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 S/PAV | M | 1069.64
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260101340 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 ASFAL | M | 1228.79
7260101350 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 BLOCO | M | 1151.52
7260101360 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 PARAL | M | 1162.08
7260101370 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 S/PAV | M | 1114.83
7260101380 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 ASFAL | M | 1273.99
7260101390 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 BLOCO | M | 1196.7
7260101400 | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 PARAL | M | 1207.2
7260101410 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 921.31
7260101420 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m ASFAL | M | 1046.41
7260101430 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 993.61
7260101440 | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m PARAL | M | 1002.36
7260101450 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV | M | 997.23
7260101460 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 ASFAL | M | 1128.4
7260101470 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 BLOCO | M | 1071.73
7260101480 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 PARAL | M | 1080.89
7260101490 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV | M | 1030.7
7260101500 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 ASFAL | M | 1161.87
7260101510 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 BLOCO | M | 1105.2
7260101520 | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 PARAL | M | 1114.36
7260101530 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 S/PAV | M | 1086.43
7260101540 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 ASFAL | M | 1231.59
7260101550 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 BLOCO | M | 1165.32
7260101560 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 PARAL | M | 1175.29
7260101570 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 S/PAV | M | 1123.8
7260101580 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 ASFAL | M | 1268.96
7260101590 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 BLOCO | M | 1201.63
7260101600 | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 PARAL | M | 1211.33
7260101610 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 S/PAV | M | 1193.08
7260101620 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 ASFAL | M | 1352.25
7260101630 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 BLOCO | M | 1274.98
7260101640 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 PARAL | M | 1285.52
7260101650 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 S/PAV | M | 1232.05
7260101660 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 ASFAL | M | 1391.22
7260101670 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 BLOCO | M | 1313.93
7260101680 | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 PARAL | M | 1324.41
7260200040 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL | M | 478.91
7260200320 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL | M | 559.47
7260300010 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 597.6
7260300020 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF | M | 722.7
7260300030 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 669.9
7260300040 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL | M | 678.64
7260300050 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV | M | 671.43
7260300060 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF | M | 802.59
7260300070 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO | M | 745.93
7260300080 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL | M | 755.08
7260300090 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV | M | 704.57
7260300100 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF | M | 835.73
7260300110 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO | M | 779.07
7260300120 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL | M | 788.22
7260300130 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV | M | 756.04
7260300140 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF | M | 901.2
7260300150 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO | M | 834.94
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260300160 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL | M | 844.89
7260300170 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV | M | 791.94
7260300180 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF | M | 937.1
7260300190 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO | M | 869.78
7260300200 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL | M | 879.46
7260300210 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV | M | 852.37
7260300220 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF | M | 1011.53
7260300230 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO | M | 934.27
7260300240 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL | M | 944.82
7260300250 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV | M | 893.44
7260300260 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF | M | 1052.6
7260300270 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO | M | 975.32
7260300280 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL | M | 985.81
7260300290 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 724.18
7260300300 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF | M | 849.27
7260300310 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 796.48
7260300320 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL | M | 805.22
7260300330 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV | M | 798.49
7260300340 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF | M | 929.66
7260300350 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO | M | 873
7260300360 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL | M | 882.14
7260300370 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV | M | 831.63
7260300380 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF | M | 962.8
7260300390 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO | M | 906.14
7260300400 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL | M | 915.28
7260300410 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV | M | 883.87
7260300420 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF | M | 1029.03
7260300430 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO | M | 962.77
7260300440 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL | M | 972.74
7260300450 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV | M | 919.78
7260300460 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF | M | 1064.94
7260300470 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO | M | 997.62
7260300480 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL | M | 1007.32
7260300490 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV | M | 981.02
7260300500 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF | M | 1140.18
7260300510 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO | M | 1062.91
7260300520 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL | M | 1073.46
7260300530 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV | M | 1022.08
7260300540 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF | M | 1181.24
7260300550 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO | M | 1103.95
7260300560 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL | M | 1114.44
7260300570 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 848.97
7260300580 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF | M | 974.07
7260300590 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 921.27
7260300600 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL | M | 930.01
7260300610 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV | M | 923.77
7260300620 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF | M | 1054.92
7260300630 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO | M | 998.26
7260300640 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL | M | 1007.42
7260300650 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV | M | 956.91
7260300660 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF | M | 1088.06
7260300670 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO | M | 1031.4
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260300680 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL | M | 1040.56
7260300690 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV | M | 1009.95
7260300700 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF | M | 1155.11
7260300710 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO | M | 1088.85
7260300720 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL | M | 1098.81
7260300730 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV | M | 1045.86
7260300740 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF | M | 1191.02
7260300750 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO | M | 1123.7
7260300760 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL | M | 1133.39
7260300770 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV | M | 1108.03
7260300780 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF | M | 1267.2
7260300790 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO | M | 1189.93
7260300800 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL | M | 1200.49
7260300810 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV | M | 1149.1
7260300820 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF | M | 1308.27
7260300830 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO | M | 1230.98
7260300840 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL | M | 1241.48
7260300850 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 1004.27
7260300860 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF | M | 1129.36
7260300870 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 1076.57
7260300880 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL | M | 1085.31
7260300890 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV | M | 1079.6
7260300900 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF | M | 1210.77
7260300910 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO | M | 1154.11
7260300920 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL | M | 1163.25
7260300930 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV | M | 1112.85
7260300940 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF | M | 1244.03
7260300950 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO | M | 1187.37
7260300960 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL | M | 1196.51
7260300970 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV | M | 1166.9
7260300980 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF | M | 1312.06
7260300990 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO | M | 1245.8
7260301000 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL | M | 1255.77
7260301010 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV | M | 1203.2
7260301020 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF | M | 1348.36
7260301030 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO | M | 1281.04
7260301040 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL | M | 1290.74
7260301050 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV | M | 1267.26
7260301060 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF | M | 1426.43
7260301070 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO | M | 1349.16
7260301080 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL | M | 1359.71
7260301090 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV | M | 1312.46
7260301100 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF | M | 1471.63
7260301110 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO | M | 1394.34
7260301120 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL | M | 1404.83
7260301130 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 1181.2
7260301140 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF | M | 1306.3
7260301150 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 1253.51
7260301160 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL | M | 1262.25
7260301170 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV | M | 1256.69
7260301180 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF | M | 1387.84
7260301190 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO | M | 1331.18
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260301200 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL | M | 1340.34
7260301210 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV | M | 1289.94
7260301220 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF | M | 1421.09
7260301230 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO | M | 1364.43
7260301240 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL | M | 1373.59
7260301250 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV | M | 1344.95
7260301260 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF | M | 1490.12
7260301270 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO | M | 1423.85
7260301280 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL | M | 1433.82
7260301290 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV | M | 1381.25
7260301300 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF | M | 1526.42
7260301310 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO | M | 1459.09
7260301320 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL | M | 1468.79
7260301330 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV | M | 1446.09
7260301340 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF | M | 1605.26
7260301350 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO | M | 1528
7260301360 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL | M | 1538.54
7260301370 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV | M | 1491.28
7260301380 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF | M | 1650.45
7260301390 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO | M | 1573.17
7260301400 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL | M | 1583.65
7260301410 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 1338.44
7260301420 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF | M | 1463.55
7260301430 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 1410.75
7260301440 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL | M | 1419.49
7260301450 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV | M | 1414.69
7260301460 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF | M | 1545.86
7260301470 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO | M | 1489.19
7260301480 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL | M | 1498.34
7260301490 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV | M | 1448.16
7260301500 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF | M | 1579.33
7260301510 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO | M | 1522.66
7260301520 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL | M | 1531.81
7260301530 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV | M | 1504.36
7260301540 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF | M | 1649.53
7260301550 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO | M | 1583.26
7260301560 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL | M | 1593.23
7260301570 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV | M | 1541.73
7260301580 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF | M | 1686.9
7260301590 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO | M | 1619.57
7260301600 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL | M | 1629.27
7260301610 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV | M | 1611.47
7260301620 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF | M | 1770.64
7260301630 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO | M | 1693.38
7260301640 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL | M | 1703.93
7260301650 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV | M | 1650.45
7260301660 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF | M | 1809.62
7260301670 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO | M | 1732.34
7260301680 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL | M | 1742.83
7260250010 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 99.2
7260250020 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m ASF S/F | M | 224.29
7260250030 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 171.5
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260250040 | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 180.24
7260250050 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 172.55
7260250060 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m ASF S/F | M | 303.71
7260250070 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 247.04
7260250080 | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 256.2
7260250090 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 205.69
7260250100 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m ASF S/F | M | 336.85
7260250110 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 280.18
7260250120 | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 289.34
7260250130 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 256.05
7260250140 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m ASF S/F | M | 401.21
7260250150 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 334.95
7260250160 | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 344.91
7260250170 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 291.95
7260250180 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m ASF S/F | M | 437.11
7260250190 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 369.79
7260250200 | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 379.48
7260250210 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 351.28
7260250220 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m ASF S/F | M | 510.45
7260250230 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 433.18
7260250240 | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 443.73
7260250250 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 392.35
7260250260 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m ASF S/F | M | 551.52
7260250270 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 474.23
7260250280 | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 484.72
7260250290 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 101.48
7260250300 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m ASF S/F | M | 226.58
7260250310 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 173.78
7260250320 | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 182.52
7260250330 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 174.98
7260250340 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m ASF S/F | M | 306.14
7260250350 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 249.48
7260250360 | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 258.63
7260250370 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 208.12
7260250380 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m ASF S/F | M | 339.28
7260250390 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 282.62
7260250400 | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 291.77
7260250410 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 258.65
7260250420 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m ASF S/F | M | 403.81
7260250430 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 337.54
7260250440 | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 347.5
7260250450 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 294.55
7260250460 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m ASF S/F | M | 439.72
7260250470 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 372.39
7260250480 | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 382.08
7260250490 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 354.2
7260250500 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m ASF S/F | M | 513.37
7260250510 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 436.1
7260250520 | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 446.65
7260250530 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 395.26
7260250540 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m ASF S/F | M | 554.43
7260250550 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 477.14
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260250560 | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 487.63
7260350010 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 108.25
7260350020 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF S/F | M | 233.35
7260350030 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 180.55
7260350040 | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 180.55
7260350050 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 182.08
7260350060 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF S/F | M | 313.24
7260350070 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 256.58
7260350080 | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 313.24
7260350090 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 215.22
7260350100 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF S/F | M | 346.38
7260350110 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 289.72
7260350120 | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 298.87
7260350130 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 266.69
7260350140 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF S/F | M | 411.85
7260350150 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 345.59
7260350160 | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 355.54
7260350170 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 302.59
7260350180 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF S/F | M | 447.75
7260350190 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 380.43
7260350200 | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 390.11
7260350210 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 363.02
7260350220 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF S/F | M | 522.18
7260350230 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 444.92
7260350240 | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 455.47
7260350250 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 404.09
7260350260 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF S/F | M | 563.25
7260350270 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 485.97
7260350280 | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 496.46
7260350290 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 113.33
7260350300 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF S/F | M | 238.42
7260350310 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 185.63
7260350320 | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 194.37
7260350330 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 187.64
7260350340 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF S/F | M | 318.81
7260350350 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 262.15
7260350360 | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 271.29
7260350370 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 220.78
7260350380 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF S/F | M | 351.95
7260350390 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 295.29
7260350400 | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 304.43
7260350410 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 273.02
7260350420 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF S/F | M | 418.18
7260350430 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 351.92
7260350440 | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 361.89
7260350450 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 308.93
7260350460 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF S/F | M | 454.09
7260350470 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 386.77
7260350480 | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 396.47
7260350490 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 370.17
7260350500 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF S/F | M | 529.33
7260350510 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 452.06
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260350520 | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 462.61
7260350530 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 411.23
7260350540 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF S/F | M | 570.39
7260350550 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 493.1
7260350560 | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 503.59
7260350570 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 118.72
7260350580 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF S/F | M | 243.82
7260350590 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 191.02
7260350600 | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 199.76
7260350610 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 193.52
7260350620 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF S/F | M | 324.67
7260350630 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 268.01
7260350640 | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 277.17
7260350650 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 226.66
7260350660 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF S/F | M | 357.81
7260350670 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 301.15
7260350680 | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 310.31
7260350690 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 279.7
7260350700 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF S/F | M | 424.86
7260350710 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 358.6
7260350720 | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 368.56
7260350730 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 315.61
7260350740 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF S/F | M | 460.77
7260350750 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 393.45
7260350760 | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 403.14
7260350770 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 377.78
7260350780 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF S/F | M | 536.95
7260350790 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 459.68
7260350800 | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 470.24
7260350810 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 418.85
7260350820 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF S/F | M | 578.02
7260350830 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 500.73
7260350840 | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 511.23
7260350850 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 125.42
7260350860 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF S/F | M | 250.51
7260350870 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 197.72
7260350880 | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 206.46
7260350890 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 200.75
7260350900 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF S/F | M | 331.92
7260350910 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 275.26
7260350920 | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 284.4
7260350930 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 234
7260350940 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF S/F | M | 365.18
7260350950 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 308.52
7260350960 | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 317.66
7260350970 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 288.05
7260350980 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF S/F | M | 433.21
7260350990 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 366.95
7260351000 | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 376.92
7260351010 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 324.35
7260351020 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF S/F | M | 469.51
7260351030 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 402.19
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260351040 | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 411.89
7260351050 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 388.41
7260351060 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF S/F | M | 547.58
7260351070 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 470.31
7260351080 | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 480.86
7260351090 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 433.61
7260351100 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF S/F | M | 592.78
7260351110 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 515.49
7260351120 | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 525.98
7260351130 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 131.11
7260351140 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF S/F | M | 256.21
7260351150 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 203.42
7260351160 | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 212.16
7260351170 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 206.6
7260351180 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF S/F | M | 337.75
7260351190 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 281.09
7260351200 | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 290.25
7260351210 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 239.85
7260351220 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF S/F | M | 371
7260351230 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 314.34
7260351240 | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 323.5
7260351250 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 294.86
7260351260 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF S/F | M | 440.03
7260351270 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 373.76
7260351280 | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 383.73
7260351290 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 331.16
7260351300 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF S/F | M | 476.33
7260351310 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 409
7260351320 | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 418.7
7260351330 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 396
7260351340 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF S/F | M | 555.17
7260351350 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 477.91
7260351360 | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 488.45
7260351370 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 441.19
7260351380 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF S/F | M | 600.36
7260351390 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 523.08
7260351400 | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 533.56
7260351410 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 135.8
7260351420 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF S/F | M | 260.91
7260351430 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 208.11
7260351440 | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 216.85
7260351450 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 212.05
7260351460 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF S/F | M | 343.22
7260351470 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 286.55
7260351480 | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 295.7
7260351490 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 245.52
7260351500 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF S/F | M | 376.69
7260351510 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 320.02
7260351520 | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 329.17
7260351530 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 301.72
7260351540 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF S/F | M | 446.89
7260351550 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 380.62
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260351560 | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 390.59
7260351570 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 339.09
7260351580 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF S/F | M | 484.26
7260351590 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 416.93
7260351600 | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 426.63
7260351610 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 408.83
7260351620 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF S/F | M | 568
7260351630 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 490.74
7260351640 | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 501.29
7260351650 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 447.81
7260351660 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF S/F | M | 606.98
7260351670 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 529.7
7260351680 | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 540.19
7260600010 | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 450.59
7260600020 | INTERCEP FOFO 80 1,26A1,75M-B. RIO | M | 486.64
7260600030 | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO | M | 525.08
7260600040 | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO | M | 596.7
7260600050 | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 530.72
7260600060 | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO | M | 566.89
7260600070 | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO | M | 605.34
7260600080 | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO | M | 677.05
7260500010 | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 655.91
7260500020 | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO | M | 753.81
7260500030 | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO | M | 812.75
7260500040 | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO | M | 908.65
7260500050 | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 781.37
7260500060 | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO | M | 879.91
7260500070 | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO | M | 938.85
7260500080 | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1032.49
7260500090 | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 905.05
7260500100 | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO | M | 1004.37
7260500110 | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1063.32
7260500120 | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1157.58
7260500130 | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 1059.02
7260500140 | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO | M | 1158.93
7260500150 | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1217.87
7260500160 | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1312.93
7260600090 | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO | M | 340.58
7260600100 | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO | M | 421.53
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | M | 535.22
7260500180 | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO | M | 659.93
7260500190 | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO | M | 781.75
7260500200 | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO | M | 933.59
7260650010 | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 151.92
7260650020 | INTERCEP FOFO 80 1,26 A 1,75M-B. RIO S/F | M | 187.97
7260650030 | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 226.41
7260650040 | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 298.03
7260650050 | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 153.77
7260650060 | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 189.94
7260650070 | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 228.39
7260650080 | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 300.1
7260550010 | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 166.56
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  | E-GPJ
DATA BASE: AGOSTO/2023 E-DOC
LS: 157,27% |  | SEM BDI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260550020 | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 264.46
7260550030 | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 323.4
7260550040 | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 419.3
7260550050 | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 170.52
7260550060 | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 269.06
7260550070 | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 328
7260550080 | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 421.64
7260550090 | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 174.8
7260550100 | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 274.12
7260550110 | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 333.07
7260550120 | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 427.33
7260550130 | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 180.17
7260550140 | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 280.08
7260550150 | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 339.02
7260550160 | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 434.08
7260650090 | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 41.91
7260650100 | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 44.58
7260550170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 45.87
7260550180 | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 49.08
7260550190 | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 51.5
7260550200 | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 54.74

## MAPA DE COT. - Orla
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 15
| Categoria |  | Und |  | Nº de Preços | Preço Médio
CP-15 | Pesquisa de Mercado | Luminária Solar UFO 300W | und |  | 3 | 813.02
[5 empty] | C/ BDI: | -
Fornecedor | CNPJ | Contato/Telefone/E-mail | Preço | PREÇO/und | Considerado | Observação
Foto Volt | 28.352.962/0001-29 | contato@fotovolt.com.br | 899 | 899 | SIM
ECO SOLI | 26.662.514/0001-04 | atendimento@ecosoli.com.br | 699 | 699 | SIM |  | 400
SUTENTALED | 24.981.205/0001-63 | comercial@sustentaled.com.br | 841.05 | 841.05 | SIM |  | 800
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 24
2020-07-31
| Categoria | Descrição | Und |  | Nº de Preços | Preço Médio
CP-24 | Pesquisa de Mercado | LIXEIRA C/ TAMPA ARO AÇO INOX 430 DUPLA URBANA | UND |  | 3 | 1218.63
[5 empty] | C/ BDI: | -
Fornecedor | CNPJ | Contato/Telefone/E-mail | Preço | Preço/und | Considerado | Observação
inovar Metais | 23.100.120/0001-66 | Telefone: (11) 3205-0555 | 1105 | 1105 | SIM
Winnetmetais | 50.040.042/0001-24 | atendimento@winnetmetais.com.br | 1290.9 | 1290.9 | SIM
Cia dos Metais | 04.654.882/0001-60 | Telefone: (47) 97433-2643 | 1260 | 1260 | SIM
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 26
2020-07-31
| Categoria | Descrição | Und |  | Nº de Preços | Preço Médio
CP-26 | Pesquisa de Mercado | Muda de Pau de Ferro | UND |  | 3 | 63.6
[5 empty] | C/ BDI: | -
Fornecedor | CNPJ | Contato/Telefone/E-mail | Preço | Preço/und | Considerado | Observação
Brasil Nativa | 41.797.991/0001-62 | comercial@brasilnativas.com.br | 58.7 | 58.7 | SIM
Clickmudas | 46.016.262/0001-45 | contato@clickmudas.com.br | 70.2 | 70.2 | SIM
Probiomas | 27.500.796/0001-06 | contato@probiomas.com.br | 61.9 | 61.9 | SIM
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 27
2020-07-31
| Categoria | Descrição | Und |  | Nº de Preços | Preço Médio
CP-27 | Pesquisa de Mercado | Muda de Quaresmeira | UND |  | 3 | 40.55
[5 empty] | C/ BDI: | -
Fornecedor | CNPJ | Contato/Telefone/E-mail | Preço | Preço/und | Considerado | Observação
Brasil Nativa | 41.797.991/0001-62 | comercial@brasilnativas.com.br | 60 | 60 | SIM
AMK Jardinagem | 18.826.048/0001-19 | vendas@lojaamk.com.br | 48.76 | 48.76 | SIM
Probiomas | 27.500.796/0001-06 | contato@probiomas.com.br | 12.9 | 12.9 | SIM
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 36
| Categoria | Descrição | Und |  | Nº de Preços | Preço Médio
CP-39 | Pesquisa de Mercado | Destinacao final de residuos classe II-B (escavacao de solo e demolicao) em area licenciada, exclusive carga, transporte e descarga | m |  | 1 | 23.42
[5 empty] | C/ BDI: | -
Fornecedor | CNPJ | Contato/Telefone/E-mail | Preço | Preço/m | Considerado | Observação
GUERRA AMBIENTAL | 24.396.446/0001-45 | guerraambiental@outlook.com | 23.42 | 23.42 | SIM

## CURVA ABC - ORLA 02 (hidden)
CURVA ABC | [8 empty] | CONCEITO | %
Obra: | Urbanização da Orla de Piúma |  |  | Data Base: |  | 2021-11-01 |  |  | A | 80% | 80%
Local: | Piúma - ES |  |  | LS: | 157.3% |  | BDI: | 28.22% | B | 95% | 15%
[9 empty] | C | 100% | 5%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | V. UNIT. S/ BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL | % | % ACUMULADO | CURVA ABC
8 |  |  | CALÇADÃO/CICLOVIA |  |  |  |  | 6715846.01 | 29.82% | 29.82% | A
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4814188.42 | 21.38% | 51.2% | A
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 1358220.32 | 6.03% | 57.23% | A
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1386022 | 6.15% | 63.38% | A
12 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1942991.25 | 8.63% | 72.01% | A
11 |  |  | EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 1014352.15 | 4.5% | 76.51% | A
5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 2820191.52 | 12.52% | 89.03% | B
6 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  |  | 578780.24 | 2.57% | 91.6% | B
3 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 214726 | 0.95% | 92.55% | B
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 525892.86 | 2.34% | 94.89% | B
13 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 223176.88 | 0.99% | 95.88% | C
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 889496.02 | 3.95% | 99.83% | C
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 8579.04 | 0.04% | 99.87% | C
15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 28554.7 | 0.13% | 100% | C
|  |  | TOTAL GERAL PARA URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE PIÚMA |  |  |  |  | 22521017.41
Obs.1: Os preços unitários utilizados com referência do DER-ES Rodovias foram atualizados de jun/2021 para novembro/2021 com base no INCC-M = 1,039. Conforme cálculo realizado na calculadora da FGV.
MARCOS FELIPE PINTO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 0050929/D
AMERICA LATINA ENGENHARIA

## BDI GERAL (hidden)
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.